| 水电厂、火电厂试验方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| 变频串联谐振 | NEPRI-XZ-270KVA/270KV | 270KVA/270KV | 1套 |  |
| 工频耐压试验装置 | NEPRI-YDJ 20KVA/100KV | 20KVA/100KV | 1套 |  |
| 绝缘电阻测试仪 | NEPRI-5805 | 5000V | 1套 |  |
| 高压开关特性测试仪 | NEPRI-6305 | 12断口 | 1套 |  |
| 直流高压发生器 | NEPRI-ZGF-B 300KV/2mA | 300KV/2mA | 1套 |  |
| 介质损耗测试仪 | NEPRI-6241 | CVT CVT变比 | 1套 |  |
| 变频互感器特性测试仪 | NEPRI-6550 | 变频 | 1套 |  |
| 直流电阻测试仪 | NEPRI-6251 | 10A | 1套 |  |
| 直流电阻测试仪 | NEPRI-6254 | 40A | 1套 |  |
| 变压器有载开关测试仪 | NEPRI-6330 | 3A/1A档 | 1套 |  |
| 回路电阻测试仪 | NEPRI-6351 | 200A | 1套 |  |
| 氧化锌避雷器带电测试仪 | NEPRI-6645 | 三相同测 | 1套 |  |
| 变压器变比组别测试仪 | NEPRI-6210 | 三相同测变比 | 1套 |  |
| 蓄电池充放电测试仪 | NEPRI-6840 220V/50A | 220V/50A | 1套 |  |
| 微机继电保护测试仪 | NEPRI-1200C | 6U6I | 1套 |  |
| 无线核相仪 | NEPRI-8600 | 220V-220KV | 1套 |  |
| 地网接地电阻测试仪 | NEPRI-6241 | 5A 400V | 1套 |  |
| 接地电阻测试仪 | NEPRI-2571 |  | 1套 |  |
| 绝缘油介电强度测试仪 | NEPRI-6701 | 80KV 触摸屏 | 1套 |  |
| 绝缘靴（手套）耐压装置 | NEPRI-6001 |  | 1套 |  |
| 绝缘油微量水分测试仪 | NEPRI-6710 |  | 1套 |  |